АКТ

освидетельствования технического состояния автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре

г. Челябинск «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020г.

Комиссией в составе представителей:

Заказчика: Руководитель, Лукьянова О.А.

(должность, ФИО, представителей заказчика, администрации объекта)

Исполнителя: Иванов Иван

(ФИО, представителя)

Иные лица: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, ФИО)

составлен настоящий акт о нижеследующем:

Объект: МОУ Трубненская СОШ

расположенный по адресу: Челябинская обл, Сосновский р-н, поселок Трубный, ул Комсомольская, д 3

Установленное оборудование:

ВЭРС-ПК 24П  
Сигнал-20М

Особые отметки:

ВЭРС-ПК 24П  
 Пожароопасный кабель  
 1.мастерская  
 2.скадские,кухоные помещения  
 3.столовая кухня  
 4.колидор спорт зал  
 5.раздевалка кабинет учителя подсобные помешения  
 6.раздевалка тренажорный зал,спортзала  
 7.электрошетовая бугалтер деректор мед.кабинет  
 8.1.2.3.4 учебные классы  
 9.колидор хол гарбероб тамбур  
 12.кабинет домоводства,зм деректора по вр  
 Неисправные извещатели  
 Шлейф: 1.мастерская - 2 шт.  
 Извещатели, установленные с нарушением СП-5  
 Шлейф: 1.мастерская - 7 шт.  
 Шлейф: 2.скадские,кухоные помещения - 15 шт.  
 Шлейф: 3.столовая кухня - 8 шт.  
 Шлейф: 4.колидор спорт зал - 5 шт.  
 Шлейф: 5.раздевалка кабинет учителя подсобные помешения - 6 шт.  
 Шлейф: 6.раздевалка тренажорный зал,спортзала - 6 шт.  
 Шлейф: 7.электрошетовая бугалтер деректор мед.кабинет - 8 шт.  
 Шлейф: 8.1.2.3.4 учебные классы - 8 шт.  
 Шлейф: 9.колидор хол гарбероб тамбур - 9 шт.  
 Шлейф: 12.кабинет домоводства,зм деректора по вр - 15 шт.  
 Некритичные недостатки  
 etrt  
Сигнал-20М  
 Пожароопасный кабель  
 Неисправные извещатели  
 Извещатели, установленные с нарушением СП-5

Неисправности:

ВЭРС-ПК 24П  
 Критичные недостатки  
 123

Установленные системы передачи извещений о пожаре:

ПАК Стрелец-Мониторинг  
Тандем 2-м  
Антенна Круговая  
ПАК Стрелец-Мониторинг

Особые отметки:

ПАК Стрелец-Мониторинг  
 Некритичные недостатки  
 432

Неисправности:

ПАК Стрелец-Мониторинг  
 Критичные недостатки  
 dsa

Подтверждение прохождения сигнала:

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дипетчер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Примечание:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подписи членов комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

М.П.