АКТ

освидетельствования технического состояния автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре

г. Челябинск «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020г.

Комиссией в составе представителей:

Заказчика: Директор Иванов

(должность, ФИО, представителей заказчика, администрации объекта)

Исполнителя: Иванов Иван

(ФИО, представителя)

составлен настоящий акт о нижеследующем:

В результате обследования технического состояния АПС и СОУЭ

от объекта: Детский сад

расположенного по адресу: Сталеваров 16

Установлено: Оборудование установлено более 10 лет назад:  
AL-S58 (VS-85)  
Оборудование в неисправном состоянии:  
Соната-М  
Извещетелей в неисправном состоянии: 2

Примечание:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подписи членов комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

М.П.