АКТ

освидетельствования технического состояния автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре

г. Челябинск «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019г.

Комиссией в составе представителей:

Заказчика: Директор Пазухиной Анны Николаевны

(должность, ФИО, представителей заказчика, администрации объекта)

Исполнителя: Шаймарданова Е.А.

(ФИО, представителя)

составлен настоящий акт о нижеследующем:

В результате обследования технического состояния АПС и СОУЭ

от объекта: МОУ «Долгодеревенская СОШ»

расположенного по адресу: Сосновский район, с. Долгодеревенское, ул. Набережная, 1

Установлено: неисправностей нет

Примечание:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подписи членов комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

М.П.